## Sheet1
품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  | 경비 |  | 합계
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
피복석선별 | 0.1~0.4m3(크레인 10톤) | 입방미터 | 16.11 | 406 | 6541 | 6801 | 109564 | 559 | 9005 | 7766 | 125110
수로암거(2련) | (B)4.0m×(H)4.0m, 토피:8m이하 | m | 250.7 | 403961 | 101273023 | 3220499 | 807379099 | 153976 | 38601783 | 3778436 | 947253905
강관 옥외일반배관 | D250mm(탄소용강관), 강관미포함, 고소작업대 미사용시 | m | 148.6 | 2337 | 347278 | 119548 | 17764833 | 0 | 0 | 121885 | 18112111
발포폴리에틸렌보온재 관보온 | 보온두께 50mm이하, ø25mm,일반접합,기계실배관 | m | 135.69 | 227 | 30802 | 10785 | 1463417 | 0 | 0 | 11012 | 1494218
수로암거(2련)·(B)3.5m×(H)3.5m,토피:2m이하 시공 | (B)3.5m×(H)3.5m, 토피:2m이하 | M | 839.7 | 741613 | 622732436 | 2276642 | 1911696287 | 65687 | 55157374 | 3083942 | 2589586097
슬리브 설치 | D25mm∼D50mm(바닥) | EA | 29 | 296 | 8584 | 9733 | 282257 | 0 | 0 | 10029 | 290841
관보온 고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, ø65mm,그루브조인트접합,옥내일반배관 | m | 5.73 | 348 | 1994 | 16364 | 93766 | 0 | 0 | 16712 | 95760
고강도PVC옥내일반배관(소켓접합) ¦ D100mm, 고소작업대 사용 | D100mm, 고소작업대 사용 | m | 531.3 | 1755 | 932431 | 17480 | 9287124 | 0 | 0 | 19235 | 10219556
경량천장 | 경량천장철골틀(300mm)+석고보드 | m2 | 362.33 | 1317 | 477189 | 38360 | 13898979 | 0 | 0 | 39677 | 14376167
무근콘크리트 타설 펌프차·불량(S15, 40m3 미만) | 불량(S15, 40m3 미만) | m3 | 51.52 | 3799 | 195724 | 30757 | 1584601 | 9873 | 508657 | 44429 | 2288982
관보온고무발포보온재 | 보온두께 25mm이하, ø250mm,그루브조인트접합,옥내일반배관 | m | 402.18 | 1163 | 467735 | 58136 | 23381136 | 0 | 0 | 59299 | 23848872
관보온/고무발포보온재 | 보온두께50mm이하,ø250mm,일반접합,기계실배관 | m | 387.99 | 1310 | 508267 | 62515 | 24255195 | 0 | 0 | 63825 | 24763462
시스템동바리 | 설치간격0.6m이하, 5m이하 | 공㎥ | 457.84 | 98 | 44868 | 19925 | 9122462 | 552 | 252728 | 20575 | 9420058
플랙시블조인트 조립 | ø100mm | 개 | 37 | 2482 | 91834 | 112871 | 4176227 | 0 | 0 | 115353 | 4268061
(업무용 및 기타건축물) 제어케이블 | F-CVV-SB1.5㎟2C | m | 54.6 | 1493 | 81518 | 6379 | 348293 | 0 | 0 | 7872 | 429811
파형강관(6m) D1200/부설접합연속시공 | D1200/부설접합 연속시공 | m | 733.7 | 2004 | 1470335 | 13577 | 9961445 | 1397 | 1024979 | 16978 | 12456759
밸브보온발포폴리에틸렌 바름 | 보온두께 25mm이하, 125mm,일반밸브,옥내일반배관 | 개소 | 294.69 | 1838 | 541640 | 66187 | 19504647 | 0 | 0 | 68025 | 20046287
관보온 고무발포보온재·보온두께25mm이하,ø100mm,그루브조인트접합,기계실배관,매직 | 보온두께 25mm이하, ø100mm,그루브조인트접합,기계실배관,매직 | m | 23.04 | 666 | 15345 | 32837 | 756564 | 0 | 0 | 33503 | 771909
철근콘크리트 타설 펌프차·보통(S8~12, 200m3 초과) 시공 | 보통(S8~12,200㎥초과) | 입방미터 | 70.96 | 1312 | 93100 | 15278 | 1084127 | 5257 | 373037 | 21847 | 1550263
시스템동바리 | 5m이하, 0.6~1.2m | 공㎥ | 477.66 | 129 | 61618 | 16990 | 8115443 | 440 | 210170 | 17559 | 8387232
밸브보온 고무발포보온재 | 보온두께 50mm이하, ø300mm,일반밸브,기계실배관 | 개소 | 134.76 | 4397 | 592540 | 220333 | 29692075 | 0 | 0 | 224730 | 30284615
동관화장실일반배관 ¦ D200mm,동관미포함,고소작업대사용 | D200mm, 동관미포함, 고소작업대 사용 | m | 584.9 | 5186 | 3033291 | 78801 | 46090705 | 0 | 0 | 83987 | 49123996
관보온 발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, ø32mm,그루브조인트접합,기계실배관,폴리프로필렌 | m | 316.92 | 140 | 44369 | 11742 | 3721275 | 0 | 0 | 11882 | 3765643
(업무용및기타건축물)통신케이블 - UTP CAT.5E 25P, 구내배관 시공 | UTP CAT.5E 25P, 구내배관 | M | 954.5 | 3007 | 2870182 | 10370 | 9898165 | 0 | 0 | 13377 | 12768346
거푸집 먹매김 | 일반 | m2 | 479.35 | 30 | 14380 | 2688 | 1288493 | 0 | 0 | 2718 | 1302873
포장절단 콘크리트 - 바름 | - | M | 427.5 | 1317 | 563018 | 1338 | 571995 | 123 | 52582 | 2778 | 1187595
동관옥내일반배관 | D100mm, 동관미포함, 고소작업대 사용 | m | 446.4 | 2939 | 1311970 | 31602 | 14107133 | 0 | 0 | 34541 | 15419102
(배전) 간접활선 LP애자 교체 | 기계화공간확장 | 개소 | 276.47 | 104576 | 28912127 | 610819 | 168873129 | 0 | 0 | 715395 | 197785256
관보온 유리솜보온재 | 보온두께25mm이하,ø40mm,일반접합,기계실배관,매직 | m | 135.07 | 273 | 36874 | 13094 | 1768607 | 0 | 0 | 13367 | 1805481
(변전) GIS 케이블헤드 커버 | 345kV, 기계 | BAY | 261.69 | 187463 | 49057192 | 6295377 | 1647437207 | 0 | 0 | 6482840 | 1696494400
관보온유리솜보온재 | 보온두께50mm이하,ø125mm,일반접합,기계실배관 | m | 426.56 | 1174 | 500781 | 34902 | 14887797 | 0 | 0 | 36076 | 15388579
수로암거(3련) | (B)3.0m×(H)3.0m,토피:3m이하 | M | 467.3 | 878996 | 410754831 | 2258247 | 1055278823 | 82160 | 38393368 | 3219403 | 1504427022
(송전) 접지 시공 | 접속 및 단자처리 | 개 | 11 | 234 | 2574 | 7938 | 87318 | 0 | 0 | 8172 | 89892
(송전)가공피뢰선전선펴기(가공지선연선) ACSR 120㎟, 1조 | ACSR 120㎟, 1조 | ㎞ | 400.13 | 103344 | 41351035 | 3676336 | 1471012324 | 0 | 0 | 3779680 | 1512363358
강관용접(아크용접) | D100mm, 고소작업대 미사용 | nr(개소) | 415.28 | 1356 | 563120 | 34075 | 14150666 | 0 | 0 | 35431 | 14713786
(배전)콘크리트주 | 16m 이하, 일반, 인력세움(건주) | 본 | 261.74 | 43308 | 11335436 | 1381858 | 361687513 | 0 | 0 | 1425166 | 373022949
관보온발포폴리에틸렌보온재 | 보온두께 25mm이하, ø20mm,그루브조인트접합,옥내일반배관,매직 | m | 346.89 | 137 | 47524 | 6475 | 2246113 | 0 | 0 | 6612 | 2293637
흙운반 리핑암 작업 | 덤프15톤,L=1.0kmV=50/55 | M3 | 21.52 | 94 | 2023 | 314 | 6757 | 68 | 1463 | 476 | 10244
돌붙임 찰붙임 | 뒷길이 35cm 이하 | m2 | 887.7 | 1861 | 1652010 | 49951 | 44341503 | 7731 | 6862809 | 59543 | 52856321
시멘트벽돌운반 ¦ 1층 | 1층 | 천매 | 448.27 | 0 | 0 | 54607 | 24478680 | 0 | 0 | 54607 | 24478680
(배전) 강관 공정 | 100mm이하 | M | 427.2 | 939 | 401141 | 33381 | 14260363 | 0 | 0 | 34320 | 14661504
흙운반 리핑암 시공 | 덤프32톤,L=1.0kmV=35/35 | m3 | 14.37 | 316 | 4541 | 217 | 3118 | 175 | 2515 | 708 | 10174
고강도PVC 화장실일반배관(소켓접합) - D10mm, 고소작업대 사용 | D10mm, 고소작업대 사용 | M | 432.5 | 755 | 326538 | 7086 | 3064695 | 0 | 0 | 7841 | 3391232
수로암거(3련) 공정 | (B)3.0m×(H)2.5m, 토피:10m이하 | m | 836.6 | 1239288 | 1036788341 | 2632289 | 2202172977 | 134594 | 112601340 | 4006171 | 3351562659
스터트볼트 시공 자동용접 ¦ D=20mm | D=20mm | nr(개소) | 182.98 | 106 | 19396 | 534 | 97711 | 0 | 0 | 640 | 117107